Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 20-ի N 1242-Ն

Որոշման

**Հավելված N 6.1**

**ՀՀ կառավարության 2019 թվականի**

**օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ**

**ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ**

 \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20   թ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը                            հասցե                                            հեռախոս

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       ստուգող անձի պաշտոնը                                                             ազգանուն, անուն, հայրանուն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       ստուգող անձի պաշտոնը                                                              ազգանուն, անուն, հայրանուն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       ստուգող անձի պաշտոնը                                                            ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ավարտ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը                                        ՀՎՀՀ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Տնտեսվարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը                                                    հեռախոս

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի

ազգանուն, անուն, հայրանուն                           հեռախոս

       Ստուգման hանձնարարագիր \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ում կողմից \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ երբ է տրված \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր**

**ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N ը/կ** | **Հարցի անվանումը** | **Ստուգման մասին նշումը** | | **Չի պահանջվում (Չ/Պ)** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Կշիռը** | **Մեկնաբա-նությունը** | **Ստուգման մեթոդը** |
| այո | ոչ |
| 1 | Էներգետիկական կազմակերպությունում առկա են հետևյալ փաստաթղթերը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետ |  |  | Փաստաթղթային |
| 1.1 | սարքավորումների, շենքերի և շինությունների շահագործման հրահանգները |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 19-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 1.2 | աշխատողների հաստիքների պաշտոնեական հրահանգները |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 19-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 2 | էներգատեղակայանքները գործարկվում են՝ լիազոր մարմնից ստացված գործարկման եզրակացությամբ |  |  |  | «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» ենթակետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 3 | Տնտեսավարող սուբյեկտն իր կողմից շահագործվող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների մասին հայտնել է լիազոր մարմնին |  |  |  | «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 3-րդ մաս | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 4 | Էներգամատակարարող կազմակերպությունը սպառողների էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ վթարների մասին սահմանված կարգով հայտնել է լիազոր մարմնին |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 1-ին գլխի 5-րդ կետի ա.1) ենթակետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 5 | Պատահարների քննության արդյունքները ձևակերպված են արձանագրությամբ՝ սահմանված ձևին համապատասխան |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 2-րդ գլխի 8-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 6 | Առկա են հիմնական սարքավորումների նորոգման համար հեռանկարային և տարեկան, իսկ օժանդակ սարքավորումների նորոգման համար տարեկան և ամսական ժամանակացույցներ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 90-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային, Ակնադիտական |
| 7 | Իրականացվել են էներգակայանքների սարքավորումների, շենքերի, շինությունների և հաղորդակցուղիների տեխնիկական սպասարկումը և պլանային նորոգումը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 88-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 8 | Էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքներն սկսելուց առաջ շինմոնտաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) կողմից ներկայացվել է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը (աշխատանքների բովանդակություն, ծավալ, կատարման ժամկետներ, անձնակազմի ցուցակ) |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 579-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 9 | Կազմակերպությունում, որի կայանքներում կատարվել են աշխատանքներ, առկա է ՇՄԿ ներկայացուցչի հետ համատեղ ձևակերպված աշխատանքների կատարման ակտ-թույլտվությունը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 580-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 10 | Ցածր ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները սահմանված կարգով անցել են նախնական և սկզբնական հրահանգավորումները, ինչի վերաբերյալ կատարվել են նշումներ համապատասխան գրանցամատյանում |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 601-րդ կետ | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 11 | Միջին ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները 3 տարին մեկ անգամ անցել են ուսուցում` աշխատանքի անվտանգության ստանդարտներից |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-իN 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 602-րդ կետի 5-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 12 | Բարձր ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները տարեկան մեկ անգամ հանձնել են հերթական քննություն` աշխատանքի անվտանգության ստանդարտներից |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 603-րդ կետի 3-րդ ենթակետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 13 | Յուրաքանչյուր աշխատատեղի պաշտոնական հրահանգներում նշված են՝ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետ |  |  |  |
| 13.1 | այն սարքավորումների սպասարկման հրահանգների, սարքավորումների և սարքվածքների սխեմաների ցանկը, որոնց իմացությունը պարտադիր է տվյալ պաշտոնի համար |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետի 1-ին ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 13.2 | աշխատողի իրավունքները, պարտականությունները |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետի 2-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 13.3 | փոխհարաբերությունները վերադասի, ենթակաների և այլ աշխատողների միջև |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետի 3-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 14 | Շահագործման մեջ գտնվող ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի (ՌՊԱ) սարքվածքների մասին ՌՊԱ ծառայությունում առկա են հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը՝ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետ |  |  |  |
| 14.1 | անձնագիր-արձանագրությունները |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 1-ին ենթակետ | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 14.2 | կարգաբերման և ստուգման հրահանգները կամ մեթոդական ցուցումները |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 2-րդ ենթակետ | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 14.3 | սարքվածքների մասին տեխնիկական տվյալներ՝ նախադրվածքների քարտերի և բնութագրերի տեսքով |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 3-րդ ենթակետ | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 14.4 | սկզբունքային, հավաքակցման կամ սկզբունքային-հավաքակցման կատարողական աշխատանքային սխեմաները |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 4-րդ ենթակետ | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 14.5 | ՌՊԱ բարդ սարքվածքներն ստուգելու համար աշխատանքից հանելու (աշխատանքի մեջ մտցնելու) աշխատանքային ծրագրերը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 5-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 15 | Էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքներ կատարելու համար գործուղող կազմակերպության ուղեկցող նամակում նշված են գործուղման վայրը, նպատակը, այն աշխատողների ցանկը, որոնք կարող են տալ կարգագիր, նշանակվել պատասխանատու ղեկավարներ, աշխատանքներն իրագործողներ, հսկողներ, բրիգադի անդամներ, աշխատողների խմբերը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի  N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 23-րդ գլխի 564-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 16 | Օպերատիվ փաստաթղթերը, գրանցող ստուգիչ-չափիչ սարքերի դիագրամները, օպերատիվ-կարգավարական խոսակցությունների ձայնագրությունները, ԿԱՀ-ի օպերատիվ-տեղեկատվական համալիրի կազմած ելքային փաստաթղթերը պահվում են` ՝ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետ |  |  |  |
| 16.1 | գրանցող սարքերի ցուցմունքների գրանցումները կրիչների վրա՝ 4 տարի |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետի 1-ին ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 16.2 | բնականոն պայմաններում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրությունները՝ 30 օր, իսկ ժամկետը երկարաձգելու ցուցման դեպքում՝ այդ ժամկետում |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետի 2-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 16.3 | վթարների և աշխատանքի ժամանակ տեղի ունեցած այլ խախտումների դեպքում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրությունները՝ պետք է պահվեն մինչև քննության ավարտը։ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետի 3-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 17 | 6 կՎ և բարձր լարման ընդհանուր նշանակության ցանցերից սնվող կազմակերպության կողմից էլեկտրատեխնիկական անձնակազմից նշանակվել է էլեկտրամատակարարի հետ օպերատիվ խոսակցությունների վարման իրավունք և պարտականություն ունեցող պատասխանատու անձ (անձինք) |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 5-րդ գլխի 34-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 18 | էլեկտրամատակարարի հետ օպերատիվ խոսակցությունների վարման իրավունք և պարտականություն ունեցող պատասխանատու անձի տվյալները և հեռախոսահամարները գրավոր ներկայացվել են էլեկտրամատակարար կազմակերպություն |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 5-րդ գլխի 34-րդ կետ | 3 |  | Փաստաթղթային |
| 19 | էլեկտրատեղակայանքների սպասարկող աշխատողների, գործող էլեկտրատեղա­կայանքներում պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքներ կատարող աշխատողների յուրաքանչյուր աշխատատեղում առկա են աշխատանքային գործընթացում ռիսկերի գնահատման, աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջական վիճակի վերաբերյալ կազմված անձնագրերը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 38-րդ կետի 2-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 20 | Գործող էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքի անվտանգության ապահովման համար գնահատվել են վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցության ռիսկերն՝ ըստ ցածր, միջին և բարձր ռիսկանության չափանիշների |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 41-ին և 42-րդ կետեր | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 21 | Սահմանված կարգին համապատասխան՝ հետևյալ աշխատանքները կատարվել են տեխնոլոգիական քարտերով կամ աշխատանքների կատարման նախագծով |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ |  |  |  |
| 21.1 | 1000Վ և բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների նորոգում |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 21.2 | ցանկացած լարման օդային գծի նորոգում |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 22 | Կազմակերպությունում ներքին իրավական ակտով նշանակված է համապատասխան անվտանգության խումբ ունեցող էլեկտրատնտեսության շահագործման պատասխանատու անձ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 26-րդ գլխի 623-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 23 | Կազմակերպությունը ունի էլեկտրատեղակայանքների օպերատիվ, տեխնիկական սպասարկման, նորոգման և փորձարկման աշխատանքների համար տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները բավարարող մասնագիտացված էլեկտրատեխնիկական անձնակազմ կամ այդ աշխատանքների կատարումը պայմանագրային հիմունքներով պատվիրել է սպասարկող անձին |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 26-րդ գլխի 618-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 24 | Կազմակերպությունը ունի տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված կարգով էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի նախնական ուսուցման, հրահանգավորման, գիտելիքների ստուգման համար համապատասխան որակավորման էլեկտրատեխնիկական ղեկավար անձնակազմ և (կամ) որակավորման ստուգման հանձնաժողով, կամ այդ աշխատանքների կատարումը պայմանագրային հիմունքներով հանձնարարել է մասնագիտացված կազմակերպությանը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 26-րդ գլխի 620-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 25 | Էներգաօբյեկտների շահագործման ժամանակ սարքավորումների, շենքերի և շինությունների վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձինք ապահովել են՝ |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 83-րդ կետ |  |  |  |
| 25.1 | շահագործման պայմանների պահպանումը, դրանց վիճակի հաշվառումը, էներգատեղակայանքների և դրանց տարրերի աշխատանքում խափանումների վերլուծությունն ու հաշվառումը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 83-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 25.2 | շահագործման-նորոգման փաստագրության վարումը |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 83-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 26 | Կազմակերպությունում պահվում են հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի  2-րդ բաժնի 10-րդ  գլխի 104-րդ կետ |  |  |  |
| 26․1 | հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականները. |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-իN 568-Ն որոշում, հավելվածի  2-րդ բաժնի 10-րդ  գլխի 104-րդ կետի  1-ին ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 26․2 | տեղամասի գլխավոր հատակագիծը՝ շենքերի ու շինությունների` ներառյալ ստորգետնյա տնտեսության նշումով |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի  2-րդ բաժնի 10-րդ  գլխի 104-րդ կետի  2-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 26․3 | հաստատված նախագծային փաստաթղթերը՝ բոլոր հետագա փոփոխությունների հետ միասին |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի  2-րդ բաժնի 10-րդ  գլխի 104-րդ կետի 11-րդ ենթակետ | 5 |  | Փաստաթղթային |
| 26․4 | պետական վերահսկողության մարմինների կողմից ներկայացված պահանջների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի  2-րդ բաժնի 10-րդ  գլխի 104-րդ կետի  18-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 27 | Տեխնոլոգիական սխեմաների (գծագրերի) համապատասխանությունը փաստացի շահագործական սխեմաներին ստուգվել է առնվազն 2 տարին մեկ՝ դրանց վրա ստուգման մասին նշումով |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի  2-րդ բաժնի 10-րդ  գլխի 111-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 28 | ԲՍ-ի էլեկտրասարքավորման փորձարկումները կազմակերպվում են ըստ համապատասխան նորմերի: |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն  որոշում, հավելվածի  6-րդ բաժնի 39-րդ  գլխի 742-րդ կետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 29 | Էլեկտրատեղակայանքների նախագծման կամ կառուցման ընթացքում տեղակայված են այնպիսի էլեկտրական սարքավորումներ, հաղորդագծեր կամ այլ սարքեր, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հավաստված են և համապատասխանում են կանոններին և այլ իրավական ակտերին |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն  որոշում, հավելվածի  3-րդ գլխի 15-րդ կետ | 5 |  | Փաստաթղթային Ակնադիտական |
| 30 | Առկա են ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն  որոշման Հավելված զ-ով սահմանված մատյանները |  |  |  | ՀՀ կառավարության  2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն  որոշում, հավելված  զ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 31 | Համակարգի օպերատորը Որակավորված արտադրողներին, Հաղորդողին, Բաշխողին և Որակավորված սպառողներին ներկայացրել է` |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետ |  |  | Փաստաթղթային |
| 31․1 | ռելեական պաշտպանության և հակավթարային ավտոմատիկայի սարքվածքների նախադրվածքների փոփոխությունների վերաբերյալ առաջադրանքները. |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետի 1-ին ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 31․2 | ռելեական պաշտպանության և հակավթարային ավտոմատիկայի սարքվածքների պլանային ստուգումների համաձայնեցված գրաֆիկները. |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետի 2-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |
| 31․3 | տրանսֆորմատորների փաթույթների չեզոքների հողանցման առաջադրանքները. |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետի 3-րդ ենթակետ | 4 |  | Փաստաթղթային |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | **V** |  |  |
| 2. | «Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | **V** |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |  |  | **V** |

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝**

1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 568-Ն որոշում.

2. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 583-Ն որոշում.

3. «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք (օրենք).

4. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1530-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 580-Ն որոշում.